中山市建科建筑工程材料检验检测有限公司

室内环境质量/土壤放射性检测委托单

管理编号：CX04－JL21                                委托编号： CHJ 20111801              编号：

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质监单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期： 2020年 1月 1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完工日期： 2020年 6月 30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测依据：《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020 □ 其它 - 检测依据：《民用建筑工程室内环境污染控制技术规程》DBJ15-93-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验类别 |  | □工程验收 [□初检 □复检 (检测报告编号： )] □ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室 内 环 境 质 量 检 测 方 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | □(氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构形式： |  |  |  |  |  | 层数： 层 |  | 栋数： 栋 |  |  |  | 建筑面积： m2 |  |  |  |  | 建筑类别： □ I类 □ II类 |  |  |  |
| 室内装修情况： □毛坯房 □带装修房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样板间： □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然 间 | 面 积（㎡） |  |  | ＜50 |  |  | ≥50且＜100 |  |  | ≥100且＜500 |  | ≥500且＜1000 |  |  |  | ≥1000 |  | 其他 |  | 总计 |
|  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽检间数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽检点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各自然间室内装修情况见本页背面附表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 随机抽检 - 指定抽检 |  |  | 房间号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土 壤 中 氡 浓 度 / 土 壤 表 面 氡 析 出 率 检 测 方 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目：□土壤中氡浓度 □土壤表面氡析出率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地质勘察面积（m2）： |  |  |  |  |  |  |  | 检测点数： |  |
| 场地情况：□岩石基础 □有地下水 □平整无特殊情况 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案确定 各方代表 |  |  | 建设方： 电话： |  |  |  |  |  | 设计方： 电话： |  |  |  |  | 监理方： 电话： |  |  |  | 施工方： 电话： |  |  |
| 委托单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托方准备工作负责人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  | 质监站核实人： 电话： |  |  |
| 委托方声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 检测费 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

收款人：            收款日期：     年   月   日         经办人：         接收日期：      年   月   日

说明：1.委托方先详细阅读委托单背面的注意事项后，在粗线框内按表格要求填写或选择，书写要清楚，并保证资料的真实性。

2.委托方凭委托单原件领取报告。如遗失委托单，需由委托人、见证人凭委托单位、见证单位共同出具的遗失证明，方可领取报告；如遗失现场检测回执单，需在领取报告时补填该单。

3.如委托方无另行声明，按以下条款执行：①检测报告按规定时间发放，报告存置时间由委托之日起计180天；②检测结果不以电话、电传、传真、邮寄方式发出；③检测结果资料保存期为六年。④如对检测报告有异议，提请复议时间为报告发出后20天内。⑤所委托标准、规范如变更或有注明日期的规范性引用文件时，其随后的修改单或修订版，检测机构可以使用这些文件的最新版本。⑥除涉及仲裁、诉讼等特殊原因外，不接受非我司初检的有关复检和扩大检测委托，如有类似情形需在委托单中特别注明。

4.中山市建科建筑工程材料检验检测有限公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的有关资料保密。

5.公司地址：中山市火炬开发区江陵西路24号(正大工业园1号楼A区)。

电话：0760-85283818   传真：0760-85283810   邮政编码：528436   E-mail:zsjkjc@163.com

注意事项

| 室内环境检测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、适用范围： 按照GB50325-2020规定：本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑工程室内环境污染控制。不适用于工业建筑工程、仓储性建筑工程、构筑物和有特殊净化卫生要求的房间。民用建筑工程交付使用后，非建筑装修材料产生的室内环境污染，不属于本规范控制范围。（注：工业建筑工程系列中的办公楼、宿舍楼、餐厅也属于检测范畴）。 二、相关的规定： 1、委托单位需要准备好建筑平面图（或平面略图），标注好房间号。 2、民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5%,并不得少于3间；房间总数少于3 间的应全数检测。 3、幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间，当房间总数不大于20间时，应全数检测。 3、房间面积小于50 m2，设1个检测点；房间面积50～100 m2，设2个检测点；房间面积100～500 m2，设不少于3个检测点；房间面积500～1000 m2，设不少于5个检测点；房间面积大于等于1000 m2，每1000 m2不少于1个检测点。 4、房间按自然间计数，例如：办公室、卧室、客厅、洗手间、厨房等。 5、建筑类别中I 类民用建筑工程是指：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等；II类用建筑工程是指：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅等民用建筑工程。 6、装修类别按工程中各自然间装饰所用材料分类。 7、当室内环境污染物浓度初次检测不合格时，应采取措施进行处理，并对不合格项目进行再次加倍抽检（即复检）。复检时应包含同类房间及原不合格房间。 三、工作流程： 1、在工程相应的阶段（施工过程、竣工验收前），委托方向工程质监员或中山建科服务窗口领取室内环境检测委托单。 2、按照委托表要求填写有关内容，召集建设、监理、设计、施工、质监等有关部门签名确定检测方案。检测方案应满足GB50325-2020和省、市现行有关规定。 3、委托方携带本委托单、设计平面图（或注好房间号的平面简图），如复检需携带初检检测报告，然后到中山建科服务窗口办理委托检测手续（签定检测协议、预约检测时间等）并按要求做好检测前准备工作。 4、委托方到中山建科服务窗口缴交预付款，并按要求封闭好所抽检房间后，通知本公司进场检测。 5、当现场抽检工作完毕7个工作日后，委托方可到中山建科服务窗口领取检测报告。 四、检测准备工作： 1、室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后，工程交付使用前进行。 2、采用集中通风的民用建筑工程，检测时应在通风系统正常运转下进行。 3、采用自然通风的民用建筑工程，甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC浓度检测取样应在房间的对外门窗关闭1h以上；氡浓度检测取样应在房间的对外门窗关闭24h以上。 五、附表 |  |  |  |  |  |
| 室 内 装 修 情 况 | 类别 | 地面材质 | 墙面材质 | 顶面材质 | 门窗及其它 |
|  | A |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |
| 土壤中氡浓度/土壤表面氡析出率检测 |  |  |  |  |  |
| 一、适用范围： 按照GB50325-2020规定：本规范适用于新建、扩建的民用建筑工程。 二、相关的规定： 1、检测区域范围与工程地质勘察范围相同。 2、土壤中氡浓度检测布点时以间距10m作网格，各网格点即为测试点，当遇到障碍时，可偏离±2m，但布点数不少于16个，布点位置应覆盖基础工程范围。 3、土壤表面氡析出率检测布点在建筑场地按20m×20m网格布点，网格点交叉处进行土壤氡析出率测量。但布点数不应小于4个，布点位置应覆盖基础工程范围。 4、取样测试时间宜在8∶00～18∶00之间，现场取样测试工作不应在雨天进行，如遇雨天，应在雨后24h后进行。 5、土壤表面氡析出率检测时应在无风或微风条件下进行。 6、土壤表面氡析出率检测须清扫采样点地面，去除腐殖质、杂草及石块。 7、当土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率检测值高于标准要求时，应采取措施进行处理，根据检测结果进行相应的防氡措施。 8、只有当场地无法测定土壤中氡气浓度时，如在岩石基础、有地下水等的场地，方可用基础表面氡析出率的检测代替土壤中氡浓度检测。 |  |  |  |  |  |